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Опросный лист для заказа клапана с электроприводом ARI-STEVI
	Сведения о заказчике 
	

	Организация *
	
	

	Контактное лицо *
	 
	

	Контактный телефон/факс *
	 
	

	E-mail
	 
	

	Город
	 
	

	
	

	Сведения о системе*
	

	Рабочая среда
 
	□ водяной пар
	 □ вода
	 □ газ**
	□ другое** 
	

	
	 
	

	Параметры системы
	 
	Мин.
	Раб. (ном.)
	Макс.
	

	Расход среды через клапан 
(пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч)
	 
	 
	 
	 
	

	Температура рабочей среды на входе
	Т1
	0С
	 
	 
	 
	

	Давление на входе клапана
	Р1
	бар(и)
	 
	 
	 
	

	Давление на выходе из клапана
	Р2
	бар(и)
	 
	 
	 
	

	Кинематическая вязкость
	мл/с
	 
	 
	 
	

	Давление насыщенных паров
	бар(и)
	 
	 
	 
	

	Наличие твердых частиц
	□ да
	□ нет
	

	
	

	Требования к клапану*
	

	Место установки клапана
	□ в помещении
	□ на улице
	

	Материал корпуса
	□ серый чугун
	□ ковкий чугун
	

	
	□ углеродистая сталь
	□ нержавеющая сталь
	

	Тип клапана
	□ 2-х ходовой запорный (отк./закр)
	□ 2х ходовой регулирующий
	

	
	□ 3х ходовой разделительный
	 □3-х ходовой смесительный
	

	Характеристика закрытия
	□ линейная
	 □ равнопроцентная
	 □ открыт/закрыт
	

	Условный диаметр, Ду
	
	

	Вид соединения
	 □ фланцевое
Тип_____________
	□ под приварку
	□ резьбовое
	 □ другое
_________________
	

	Диаметр трубопровода, Ду
	
	

	Требования к электроприводу
	

	Напряжение питания*
	□ 24В, 50Гц, 1~
	□ 220В, 50Гц, 1~
	□ 380В, 50Гц, 3~
	□ другое
	

	Класс защиты
	□IP54
	□IP65
	□IP67
	□ другое
	

	Функция безопасности
	□ отсутствует
	□ нормально открытый
	□ нормально закрытый
	

	Входной сигнал *
	Выходной сигнал
	Доп оборудование
	

	□ 3-х позиционный
	□ отсутствует
	□ потенциометр
	

	позиционер
	позиционер
	□ доп. концевые выключатели
	

	□ 0...10В
	□ 2...10В
	□ 0...10В
	□ 2...10В
	□ встроенный  регулятор температуры
	

	□ 0...20мА
	□ 4...20мА
	□ 0...20мА
	□ 4...20мА
	
	

	Предварительный выбор 
	

	Модель клапана из каталога
	 
	

	Предполагаемый типоразмер
	  
	

	Модель привода из каталога
	 
	

	Количество *
	 
	

	Дополнительная информация:
	
	

	* - графы обязательные для заполнения
	

	** - требутеся указать название, химическую формулу, хим. состав, физико-химические параметры
	


